- Nazwa oraz adres Zamawiającego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. 
85-817 Bydgoszcz

ul. Toruńska 103

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Nazwa zamówienia: „Przeglądy i konserwacja kotłowni oraz węzłów ciepłowniczych 
na terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon”.

  - Zakres przedmiotu zamówienia:

    - Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie – miesięcznych i okresowych przeglądów, konserwacji oraz napraw kotłowni oraz węzła odzysku i dystrybucji ciepła ITPO (Instalacji Termicznej Przeróbki Osadów) w okresie dwóch lat na terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon w Bydgoszczy, przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 74 a.

    - Szczegółowo określa „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący Załącznik nr 6 
do SIWZ

  - Oznaczenie wg CPV: 50531100-7

- Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

- Termin związania ofertą – Wykonawca  / będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - posiadania wpisu do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej

  - Posiadania wiedzy i doświadczenia

W szczególności Wykonawca musi wykonać w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

5.2.1 - co najmniej jedną usługę polegającą na konserwacji kotłowni z palnikami dwumediowymi biogaz-olej o mocy równej lub przekraczającej 1 MW

oraz

5.2.2 - co najmniej jedną usługę polegającą na obsłudze systemów cyfrowych Aparatury - Kontrolno Pomiarowej i Automatyki kotłowni.

5.3 Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W szczególności Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia energetyczne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wymienionych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (DZ.U. 2003.89.828) (dalej „Załącznik 
do Rozporządzenia”) na stanowisku eksploatacji (E) w trzech grupach:

    - w Grupie 1 (G1) (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną),  w szczególności urządzeniami wymienionymi w pkt 2, 10 Załącznika do Rozporządzenia.

    - w Grupie 2 (G2) (urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające 
i używające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne), w szczególności urządzeniami wymienionymi w pkt 1, 2, 4, 5, 10 Załącznika do Rozporządzenia.

    - w Grupie 3 (G3) (urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe), w szczególności urządzeniami wymienionymi w pkt 6,7,8,10 Załącznika do Rozporządzenia.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku, może wskazać do wykonywania zamówienia więcej osób, które posiadają uprawnienia na stanowiskach eksploatacji do zajmowania się eksploatacją poszczególnych urządzeń, wymienionych w grupach energetycznych, w pkt 1), 2), 3) wyżej i łącznie spełniają wymagania Zamawiającego dotyczące posiadania uprawnień w grupach G1, G2 i G3.

Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych 
w pkt. 5.1- 5.3  zostanie wykluczony z postępowania. Zamawiający zawiadomi o tym wykonawcę, który został wykluczony podając uzasadnienie.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 5 SIWZ jest zobowiązany dostarczyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - Wykaz wykonanych usług związanych z przeglądami i konserwacją kotłowni- sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie.

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 
do SIWZ;

  - dla osób wskazanych w Wykazie osób, odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu zamówienia: świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się urządzeniami, instalacją i sieciami elektroenergetycznymi na stanowisku eksploatacji – E, w trzech grupach:

- G1 (elektroenergetyka),

- G2 (ciepło),

- G3 (gazy).

Dokumenty powinny zostać złożone w formie:

- oryginału - wypełnione formularze stanowiące Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ

- poświadczonych przez Wykonawcę (osobę/osoby uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy) za zgodność z oryginałem kopii - dokumenty wymienione w pkt. 6.1, 6.3, 6.5

Jeżeli aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jest samodzielnie pobranym przez Wykonawcę wydrukiem komputerowym - to nie musi być poświadczony przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

- Opis sposobu przygotowywania ofert

  - Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - Kompletna oferta musi zawierać:

    - Formularz  oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,

    - Wykaz cen sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,

  - Opis sposobu obliczenia ceny:

    - Podana w ofercie cena musi być wyrażona w zł.

    - Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

    - Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty i obliczona w sposób uwzględniający:

    - Układ podany w Wykazie cen z uwzględnieniem, że suma cen z Wykazu cen powinna odpowiadać cenie przedstawionej w Formularzu Oferty.

    - Obliczenie wartości poszczególnych pozycji Wykazu cen i ceny przedstawionej w Formularzu Oferty, dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

    - Cykl realizacji przedsięwzięcia w tym skutki wzrostu cen towarów i usług 
do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

    - Dopełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 9 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie (rozporządzeń) oraz innych regulujących przedmiotową problematykę.

    - Wykonawca na cały okres trwania umowy musi przyjąć uśrednioną wartość za 1 przegląd (bez podatku VAT), który będzie obejmował zakres usług określony w OPZ.

- Wykonanie zobowiązań wynikających z postanowień umowy.

    - W cenie Wykonawca uwzględni podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podatek VAT Wykonawca doliczy, we wskazanej pozycji Wykazu cen (poszczególne pozycje Wykazu cen zostaną sporządzone bez uwzględniania podatku VAT).

    - Wykonawca wypełniając Wykaz cen w  poszczególnych pozycjach wstawia:

- w kolumnie 5 - ceny jednostkowe, które są niezmienne,

- w kolumnie 6 - iloczyn ceny jednostkowej (podanej w kolumnie 5) i ilości (określonej w kolumnie 4).

Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę rachunkową, która stanowi błąd w obliczeniach popełniony przez Wykonawcę, polegający na nieprawidłowym zsumowaniu, odjęciu, pomnożeniu lub podzieleniu poszczególnych elementów Wykazu cen.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błąd w obliczeniu ceny, który nie jest oczywistą omyłką rachunkową.

Cena podana w Formularzu oferty jest kwotą ostateczną, uwzględniającą wynagrodzenie stałe.

  - Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę/osoby uprawnioną 
do reprezentacji Wykonawcy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem i z datą poświadczenia.

  - Jeżeli jedną ofertę składa dwóch (lub więcej) Wykonawców – oferta powinna być podpisana przez każdego Wykonawcę lub ustanowionego przez nich pełnomocnika do złożenia oferty i zawarcia umowy – stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą na postawie umowy spółki cywilnej, zamiast pełnomocnictwa, mogą do oferty dołączyć kopię umowy spółki cywilnej (poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem), jeżeli z jej treści wynika, że dana osoba jest upoważniona do składania ofert.

  - Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji zawartych w Formularzu oferty, Wykazie cen

7.9 Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty (wymienione w pkt. 6 SIWZ), potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

7.10 Ofertę należy złożyć w kopercie:

7.10.1 zaadresowanej na: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o.

7.10.2 oznaczonej: „OFERTA”, numerem: „Z-180/U/RZ/2020”, nazwą zamówienia: „Przeglądy i konserwacja kotłowni oraz węzłów ciepłowniczych na terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon”

7.10.3 z nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy.

7.11 W przypadku zmiany lub wycofania oferty – oświadczenie wykonawcy 
o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty należy złożyć w kopercie:

7.11.1 Opisanej jak w pkt 7.10 SIWZ;

7.11.2 Dodatkowo oznaczonej wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”;

7.11.3 W miejscu i terminie, o którym mowa w 8.1 SIWZ

7.11 Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, w Biurze Obsługi Klienta, w terminie do: 06.10.2020 r. godz. 10:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103 w dniu  06.10.2020 r. o godz. 13:00.

  - W trakcie otwarcia ofert Zamawiający każdorazowo poda: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące ceny.

  - Informacje, o których mowa w pkt. 8.3 SIWZ, Zamawiający zamieści po otwarciu ofert na stronie internetowej, na której została zamieszczona SIWZ

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

  - Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów (wymienionych w pkt. 6 SIWZ), lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, wymienionych w pkt. 6 SIWZ.

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które  nie zostaną odrzucone.

  - Kryteria oceny ofert.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną bez podatku VAT.

  - Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie bez podatku VAT, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen bez podatku VAT wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Zamawiający poprawi w najkorzystniejszej ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie,

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi 
z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

    - oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2019 r. poz. 1564 tj. z póź. zmian.);

    - pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa 
na Wykonawcy.

  - Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy:

    - nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 
5 SIWZ,

    - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

    - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

    - w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania 
o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu 
i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

– zawiadamiając o tym wykonawcę, który został wykluczony podając uzasadnienie

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

    - jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

    - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

    - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

    - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia;

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

    - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 9.6.3 SIWZ,

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty, podając uzasadnienie.

  - Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

    - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

    - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

    - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

    - w przypadkach, o których mowa w pkt. 9.4 SIWZ, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie bez podatku VAT;

    - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli pisemne oferty.

  - Zamawiający o wyborze oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając: nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę wybranej oferty.

  - Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

    - W niniejszym postępowaniu wnioski, zawiadomienia, wezwania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: faksem (nr faksu Zamawiającego 
52 5860583), drogą elektroniczną (adres e-mail Zamawiającego tz4@mwik.bydgoszcz.pl) z zastrzeżeniem następnego podpunktu.

    - Forma pisemna zastrzeżona jest dla:

- Złożenia oferty, dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów Wykonawcy w odpowiedzi na wezwania, 
o których mowa w pkt. 9.1, 9.5, 9.7 SIWZ.

- Zawiadomień, o których mowa w pkt. 9.8, 9.9, 9.10 i 9.11 SIWZ

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, informacje faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony wyżej oświadczy, 
iż wiadomości nie otrzymał.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

  - Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, 
na której zamieszczono SIWZ.

  - Zebranie Wykonawców w celu zapoznania się z miejscem wykonywania usługi odbędzie się 30.09.2020 o godz. 10:00 w Bydgoszczy przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 74a.

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

  - W sprawach merytorycznych – Tomasz Matela      tel. 52 58 60 832

  - W sprawach formalnych – Zdzisław Dwojak            tel. 52 58 60 986

- Treść umowy i zawarcie umowy

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie niniejszego zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5  do SIWZ.

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana, na co najmniej 2 dni przed podpisaniem umowy, jest zobowiązany:

- jeżeli Wykonawca ustanawia do zawarcia umowy pełnomocnika - 
do przedłożenia stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem i z datą poświadczenia oraz do wglądu oryginał pełnomocnictwa.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w pkt.
9.9 SIWZ.

- Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ

- Wykaz załączników do SIWZ:

12.1 Wzór Formularza oferty - Załącznik nr 1

12.2 Wzór Wykazu cen - Załącznik nr 2

12.3 Wzór Wykazu wykonanych lub wykonywanych usług - Załącznik nr 3

12.4 Wzór Wykazu osób - Załącznik nr 4

12.5 Wzór umowy - Załącznik nr 5

12.6 Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 6

12.7 Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych - Załącznik nr 7

| SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami |  |
| --- | --- |
| ZAAKCEPTOWAŁ Kierownik Działu Zamówień mgr inż. Jerzy Auchimik | ZATWIERDZIŁ Członek Zarządu mgr inż. Włodzimierz Smoczyński |
| Bydgoszcz, dn. 23.09.2020 r. |  |

/ Za wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia