Załącznik nr 2 – Wzór Wykazu cen

Nr sprawy: **ZR-011/D/RZ/2022**

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

WYKONAWCA:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** (firma)albo **imię i nazwisko** **Wykonawcy(ów)** |
|  |  |
|  |  |

**Wykaz cen**

dot. zamówienia pn. **„Remont i serwis agregatu kogeneracyjnego DEUTZ”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Cena w zł***(bez podatku VAT)* |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** |
| **ETAP 1** |
| 1 | Wykonanie remontu E50 | ……… zł |
| 2 | Czyszczenie wymienników ciepła (wymiennik ciepła spaliny/silnika, 2szt. wymienniki płytowe) | ……… zł |
| 3 | Wykonanie remontu 4 szt. pomp obiegowych w systemie odzysku ciepła | ……… zł |
| 4 | Wymiana 2 szt. odpowietrzników instalacji odzysku ciepła | ……… zł |
| 5 | Wykonanie remontu 3 szt. zaworów trójdrożnych AIR-PREMIO | ……… zł |
| **ETAP 2** |
| 6 | Wykonanie przeglądu E10 | ……… zł |
| **ETAP 3** |
|  | Wyszczególnienie | j.m. | ilość | Cena jednostkowa w zł*(bez podatku VAT)* | Cena w zł*(bez podatku VAT* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6 (4x5)* |
| 7 | Przegląd E30 | szt. | 3 | ……… zł | ……… zł |
| 8 | Przegląd E40 | szt. | 3 | ……… zł | ……… zł |
| **ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH** |
| 9 | Serwis awaryjny - diagnostyka | r-h | 100 | ……… zł | ……… zł |
| 10 | Dojazdy | szt. | 10 | ……… zł | ……… zł |
| 11 | Noclegi | szt. | 10 | ……… zł | ……… zł |
| **OGÓŁEM POZ. 1÷11***(do przeniesienia do formularza oferty)* | ……… zł |
| **PODATEK VAT 23% dot. poz. 1÷11**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | ……… zł |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT***(do przeniesienia do formularza oferty)*  | ……… zł |